招 标 文 件

项目单位:  承德医学院附属医院

项目属性:  议价采购

第一部分 议价采购邀请

承德医学院附属医院因业务需要，拟就南院区药物临床试验药房UPS电源采购事项进行议价采购，欢迎合格投标人就招标文件的全部内容前来投标。有关事项如下：

1、发放招标文件日期：2021年6月4日

2、项目编号：物资采购供应处2021009

3、招标内容：详见招标文件第二部分采购项目内容。

4、发放招标文件地点和形式：下载招标文件方式：在“承德医学院附属医院”官网（www.cyfy.cn）“最新通知”栏直接下载文件。

5、招标文件领取时间：2021年6月4日2021年6月10日12:00

6、参加投标前，将有关资质文件及联系方式发至联系人邮箱，预审通过后做好投标文件密封并携带相关证明文件到招标现场参加投标。

7、报名截止时间和开标时间：报名截止时间：2021年6月9日17：00

开标时间：2021年6月10日14:30。

8、投标文件送达地点及开标地点：承德医学院附属医院物资采购供应处会议室

9、议价采购信息：医院官网公布。

10、地    址：承德市南营子大街36号三号门诊楼七楼

联系电话：0314-2279298

电子邮箱：cyfywzcg@163.com

联 系 人： 刘老师

第二部分  采购项目内容

- 产品名称、单位、数量、参数要求见下表：

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS电源 | 套 | 1 | 机型：工频在线 主机参数： 额定容量：20KVA;最大功率：15KW；单进单出；待机时间：≥90分钟；电池：65AH 16节；电池柜：≤470mm*780mm*1205mm |

2、中标后到货期不超过30个工作日。

3、付款方式：货到安装验收合格后，乙方提交正式国家税务总局增值税发票,甲方在产品安装验收合格后的六个月内付清全部货款。

4、保修及售后服务：投标文件标明售后服务地点，联系人，联系电话等，投标人如果是代理机构，需要求有厂家售后服务承诺并加盖公章。出现质量问题，供货方需及时解决，无条件维修或更换。

5、违约责任：供方不能按约定及时交货的,延期10天及以上,院方有权要求解除合同,并要求供方赔偿院方因此所受的各项损失。

6、交货地点：承德医学院附属医院指定地点，运费及相关费用由中标人负担。

第三部分 投标须知

1、投标人资格文件

投标人投标时须提供营业执照、生产许可证、产品检测报告、法定代表人授权委托书、身份证等相关资质文件，并按我院要求填写“开标一览表” （附件1）及“投标货物技术规范偏离表”（附件2）作为投标文件的重要部分。

2、投标业绩需提供本单位与用户签定的UPS电源的合同复印件。

3、投标人认为有必要提供的声明及文件。

4、以上资料装订成册，A4纸，字迹清晰，加盖公章，一正四副形成投标文件。密封带到议价采购会议现场,一旦正本和副本有差异，以正本为准。

5、郑重声明

如发现投标人有互相串通、哄抬标价等违法违纪行为，一经确认将按《中华人民共和国招标投标法》有关规定进行处理，同时列入医院不合格企业名单，五年内不得与医院有业务往来。

6、特别强调

不论投标人是否中标，其投标文件一律不退。

第四部分 评标办法

一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标人员应认真执行国家有关政策和法规，维护招标人和投标人的合法权益。

二、评标标准：综合评分法

三、评分标准

| 评标项目 | 标准分值 | 评委打分 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 45分 | 投标人报价得分＝（评标基准价／该投标人报价）×45 注：评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 |
| 产品质量性能 | 15-28分 |  |
| 售后服务 | 3-10分 |  |
| 保修期外维修成本 | 0-2分 |  |
| 以往业绩 | 5分 | 以往业绩：投标人投标时提供本单位自2018年1月以来与用户签订的同类货物的合同复印件。每提供一份加一分，最高分5分 |
| 到货期 | 3-5分 |  |
| 其它优惠承诺 | 3-5分 |  |

### 附件1

### 开 标 一 览 表

项目名称：    南院区药物临床试验药房UPS电源

项目编号：    物资采购供应处2021009

投标人名称：                   （加盖投标人公章）

单位：元（人民币）

| 货物名称 | 投标产品品牌及规格 | 产地及厂家 | 供货期 | 质保期 | 数量（套） | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |

投标人代表(签字) ：

日　期 ：

### 附件2

### 投标货物技术规范偏离表

项目名称：    南院区药物临床试验药房UPS电源

项目编号：    物资采购供应处2021009

投标人名称：                     （加盖投标人公章）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 规格参数 | 投标文件 规格参数 | 投标产品 品牌型号 | 偏离情况 （符合、优于、低于） | 备注（简要注明优于、偏离的原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不足可续填，不可缺项，须逐条填写材质规格参数要求并写明偏离情况。投标文件对应参数不能完全复制招标文件内容，应按投标产品实际情况填写，否则按虚假投标处理。

投标人代表(签字) :

日	期  ：